Прайс-лист на ремонтные работы http://vanna21.narod.ru/

| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы (демонтаж) |  |  |
| Демонтаж ванны стальной 1500х700 | шт. | 800 |
| Демонтаж ванны стальной 1700х700 | шт. | 900 |
| Демонтаж ванны акриловой прямоугольной | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны акриловой угловой | шт. | 1200 |
| Демонтаж ванны чугунной 1500х700 | шт. | 1300 |
| Демонтаж ванны чугунной 1700х700 | шт. | 1500 |
| Демонтаж душевого поддона акрилового 800х800 | шт. | 600 |
| Демонтаж душевого поддона акрилового более 800х800 | шт. | 800 |
| Демонтаж душевого поддона чугунного 800х800 | шт. | 900 |
| Демонтаж душевого поддона чугунного более 800х800 | шт. | 1200 |
| Демонтаж защитных шторок пластиковых с поддона, ванны | шт. | 500 |
| Демонтаж защитных шторок стеклянных с поддона, ванны | шт. | 700 |
| Демонтаж душевой кабины 800х800 | шт. | 1400 |
| Демонтаж душевой кабины более 800х800 | шт. | 1600 |
| Демонтаж душевого бокса | шт. | 2400 |
| Демонтаж мойки кухонной стальной на подстолье | шт. | 500 |
| Демонтаж мойки кухонной чугунной на подстолье | шт. | 600 |
| Демонтаж мойки кухонной полимерной с гранитной крошкой | шт. | 700 |
| Демонтаж кухонного смесителя с мягкой подводкой (шланги) | шт. | 300 |
| Демонтаж кухонного смесителя с жёсткой подводкой (цанги) | шт. | 400 |
| Демонтаж кухонного сифона пластикового с 2-мя выпусками | шт. | 300 |
| Демонтаж кухонного сифона пластикового | шт. | 200 |
| Демонтаж кухонного сифона чугунного | шт. | 600 |
| Демонтаж измельчителя отходов с кухонной мойки | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
| Демонтаж смесителя настенного L-150 с «сапожками» | шт. | 400 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 200 |
| Демонтаж душевой панели с гидромассажными форсунками | шт. | 700 |
| Демонтаж сифона-обвязки пластикового с ванны | шт. | 300 |
| Демонтаж сифона-обвязки чугунного с ванны | шт. | 600 |
| Демонтаж сифона-обвязки медно-латунного полуавтомата с ванны | шт. | 500 |
| Демонтаж раковины фаянсовой на кронштейнах | шт. | 300 |
| Демонтаж раковины «Тюльпан» | шт. | 350 |
| Демонтаж раковины с тумбой-подстольем «Мойдодыр» до 800 | шт. | 600 |
| Демонтаж раковины с тумбой-подстольем «Мойдодыр» более 800 | шт. | 800 |
| Демонтаж раковины подвесной с декоративным фаянсовым колпаком, закрывающим сифон и подводку на смеситель | шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя с раковины с мягкой подводкой (шланги) | шт. | 350 |
| Демонтаж смесителя с раковины с жёсткой подводкой (цанги) | шт. | 400 |
| Демонтаж донного клапана с сифона раковины | шт. | 250 |
| Демонтаж подвесного унитаза (без рамы) | шт. | 700 |
| Демонтаж подвесного унитаза с рамой (инсталляцией) | шт. | 1500 |
| Демонтаж унитаза напольного | шт. | 500 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
| Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Демонтаж труб ГВС, ХВС диаметром ½ дюйма | пог. м. | 300 |
| Демонтаж труб канализации пластиковой диаметром 50 и менее | пог. м. | 400 |
| Демонтаж труб канализации чугунной диаметром 76 и менее | пог. м. | 600 |
| Расчеканка трубы чугунной канализации диаметром 76 | шт. | 800 |
| Расчеканка трубы чугунной канализации диаметром 123 | шт. | 1200 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки «грязевик» | шт. | 300 |
| Демонтаж углового шарового крана хромированного | шт. | 200 |
| Демонтаж шарового крана диаметром ½ ”, ¾” дюйма | шт. | 250 |
| Демонтаж фильтра с сеткой 100 мкм с прямым сливом в канализацию | шт. | 400 |
| Демонтаж фильтра-редуктора «HONEYWELL» с прямым сливом в канализацию | шт. | 450 |
| Демонтаж прибора учёта расхода воды (счётчика) | шт. | 350 |
| Демонтаж редуктора давления с манометром | шт. | 350 |
| Демонтаж обратного клапана | шт. | 350 |
| Демонтаж коллектора (гребёнки) | шт. | 350 |
| Сантехнические работы (монтаж) |  |  |
| Монтаж перемычки на стояке диаметром 1” дюйм, 1 ¼ ” дюйма ГВС на полотенцесушитель (байпасс) газосварочные работы | шт. | от 10000 |
| Монтаж шарового крана ½ ”, ¾” дюйма на стояк | шт. | 700 |
| Монтаж фильтра грубой очистки «грязевик» | шт. | 700 |
| Монтаж фильтра с сеткой 100 мкм с прямым сливом в канализацию | шт. | 1200 |
| Монтаж фильтра-редуктора «HONEYWELL» FK-06 AAM с прямым сливом в канализацию | шт. | 1400 |
| Монтаж прибора учёта расхода воды (счётчика) | шт. | 1000 |
| Монтаж редуктора давления «HONEYWELL» D-04 с манометром | шт. | 800 |
| Монтаж обратного клапана | шт. | 700 |
| Монтаж коллектора (гребёнки) | шт. | 700 |
| Монтаж шарового крана диаметром ½ дюйма | шт. | 500 |
| Монтаж кронштейна под коллектор | шт. | 300 |
| Монтаж металло-резинового хомута с регулирующим винт-шурупом | шт. | 100 |
| Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в гипсолитовой стене | пог. м. | 300 |
| Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в кирпичной стене | пог. м. | 400 |
| Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в бетонной стене | пог. м. | 500 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 25 в гипсолитовой стене | пог. м. | 350 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 25 в кирпичной стене | пог. м. | 450 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 25 в бетонной стене | пог. м. | 600 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 40 в гипсолитовой стене | пог. м. | 400 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 40 в кирпичной стене | пог. м. | 500 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 40 в бетонной стене | пог. м. | 700 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 50 в гипсолитовой стене | пог. м. | 450 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 50 в кирпичной стене | пог. м. | 600 |
| Устройство штробы под трубу диаметром 50 в бетонной стене | пог. м. | 800 |
| Простая разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж полипропиленовых труб ГВС, ХВС диаметром 20 и труб канализации диаметром 40, 50 к сантехническому прибору | точка | 2500 |
| Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж металлопластиковых труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации диаметром 40, 50 к сантехническому прибору | точка | 3000 |
| Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж полипропиленовых труб ГВС, ХВС диаметром 20 от коллектора к прибору и труб канализации от стояка к сантехническому прибору | точка | 3500 |
| Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж медных труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации от стояка к сантехническому прибору | точка | 4500 |
| Монтаж полипропиленовых труб диаметром 25 от шаровых кранов на стояке (от «байпасса») к полотенцесушителю | комплект | 4000 |
| Заделывание штроб с новыми трубами алебастром, цементно-песчаным раствором | пог. м. | 200 |
| Монтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Устройство тепло и шумоизоляции "Энергофлекс" на трубы диаметром 1" дюйм, 1 1/4" дюйма (стояк) | пог. м. | 100 |
| Покраска оцинкованных труб (стояк) краской или суриком | пог. м. | 150 |
| Установка резинового манжета переходного на трубу канализации | шт. | 50 |
| Установка ванны чугунной 1500х700 | шт. | 2400 |
| Установка ванны чугунной 1700х700 | шт. | 2800 |
| Установка ванны стальной 1500х700 | шт. | 2000 |
| Установка ванны стальной 1700х700 | шт. | 2200 |
| Установка медно-латунного сифона «полуавтомат» или «лягушка» на ванную с подключением к трубе канализации | шт. | 1200 |
| Установка пластикового сифона «полуавтомат» или «лягушка» на ванную с подключением к трубе канализации | шт. | 1000 |
| Установка пластикового сифона простого на ванну с подключением к трубе водоснабжения | шт. | 700 |
| Монтаж защитных шторок пластиковых на ванну | комплект | 2000 |
| Монтаж защитных шторок стеклянных на ванну | комплект | 3000 |
| Монтаж защитных шторок стеклянных на ванну угловых | комплект | 3700 |
| Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1500х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком | шт. | 550 |
| Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1700х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком | шт. | 650 |
| Герметизация шва (стыка) защитных шторок со стеной и ванной или душевым поддоном антигрибковым силиконовым герметиком | шт. | 800 |
| Установка ванны акриловой прямоугольной с акриловым экраном | шт. | 4000 |
| Установка ванны акриловой прямоугольной с гидромассажем, с акриловым экраном | шт. | 5500 |
| Установка ванны чугунной прямоугольной 1500, 1700 с гидромассажем | шт. | 5500 |
| Установка ванны акриловой угловой с акриловым экраном | шт. | 4200 |
| Установка ванны акриловой угловой с гидромассажем, с акриловым экраном | шт. | 6500 |
| Изготовление отверстия в акриловой ванне (под смеситель, душ) | шт. | 800 |
| Установка смесителя типа «каскад» (скрытый монтаж) в акриловую ванну | шт. | 3000 |
| Установка смесителя настенного для ванны L – 150 с «сапожками» | шт. | 1000 |
| Установка душевой штанги | шт. | 750 |
| Установка смесителя – инсталляция с душем (внутренний монтаж в стену под плитку) | шт. | от 3500 |
| Изготовление отверстия в кухонной мойке из искусственного камня (керамогранит) под смеситель | шт. | 1000 |
| Изготовление отверстия в кухонной мойке из искусственного камня (керамогранит) под кнопку измельчителя отходов | шт. | 800 |
| Установка смесителя для кухни на мягкой подводке (шланги) | шт. | 1200 |
| Установка смесителя для кухни на жёсткой подводке (цанги) | шт. | 1500 |
| Установка измельчителя отходов для кухонной мойки (без электрики) | шт. | 1400 |
| Установка сифона простого для кухонной мойки (один выпуск) | шт. | 500 |
| Установка сифона сложного для кухонной мойки (два выпуска) | шт. | 800 |
| Установка кухонной мойки металлической накладной с герметизацией швов антигрибковым силиконовым герметиком | шт. | 600 |
| Изготовление отверстия под кухонную мойку одинарную в столешнице | шт. | 1500 |
| Изготовление отверстия под кухонную мойку двойную в столешнице | шт. | 2500 |
| Установка смесителя на биде на мягкой подводке (шланги) | шт. | 1000 |
| Установка смесителя на биде на жёсткой подводке (цанги) | шт. | 1500 |
| Установка сифона пластикового на биде | шт. | 500 |
| Установка сифона металлического хромированного на биде | шт. | 600 |
| Установка биде напольного | шт. | 2000 |
| Установка биде подвесного на раме («инсталляция») | шт. | 3500 |
| Установка электронной крышки-биде (без электрики) | шт. | 2500 |
| Установка смесителя настенного L – 150 с гигиеническим душем | шт. | 1250 |
| Установка смесителя встроенного в стену под плитку (внутренний монтаж) для биде с гигиеническим душем, хромированной накладкой | шт. | 3000 |
| Установка смесителя с жёсткой подводкой (цанги) на раковину с гигиеническим душем | шт. | 1600 |
| Установка подвесной раковины маленькой шириной до 45 см | шт. | 1000 |
| Монтаж кронштейна для душевой лейки | шт. | 300 |
| Установка смесителя для раковины на мягкой подводке (шланги) | шт. | 1000 |
| Установка смесителя для раковины на жёсткой подводке (цанги) | шт. | 1500 |
| Установка донного клапана на смеситель - сифон | шт. | 300 |
| Установка углового хромированного крана для подсоединения смесителя | шт. | 350 |
| Установка сифона пластикового на раковину | шт. | 500 |
| Установка сифона металлического хромированного на раковину | шт. | 700 |
| Установка раковины подвесной на кронштейнах простой | шт. | 1000 |
| Установка раковины подвесной на кронштейнах типа «Кувшинка» над стиральной машиной | шт. | 1600 |
| Установка раковины с подставкой-ножкой «Тюльпан» | шт. | 1500 |
| Установка раковины подвесной с декоративным фаянсовым колпаком, закрывающим сифон и подводку на смеситель | шт. | 2000 |
| Установка раковины угловой подвесной маленькой до 50 см | шт. | 1400 |
| Установка раковиной с тумбой-подстольем («Мойдодыр») до 80 см | шт. | 2800 |
| Установка раковиной с тумбой-подстольем («Мойдодыр») более 80 см | шт. | 3200 |
| Изготовление отверстий в подстолье из MDF под трубу, шланг | шт. | 250 |
| Монтаж сифона для стиральной машины с прочисткой и хромированной накладкой (внутренний монтаж в стену под плитку) | шт. | 750 |
| Установка углового хромированного крана для подсоединения заливного шланга стиральной или посудомоечной машины | шт. | 350 |
| Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины (без электрики) | шт. | 1000 |
| Установка унитаза (собранного) | шт. | 2500 |
| Установка унитаза (разобранного) со сборкой | шт. | 3000 |
| Установка унитаза подвесного на раме («инсталляция») | шт. | 4000 |
| Сборка и установка душевой кабины (до 900х900) | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины (до 900х900) с парогенератором | шт. | 7000 |
| Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200) | шт. | 8000 |
| Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200) с парогенератором | шт. | 9000 |
| Сборка и установка душевого бокса | шт. | от 9000 |
| Установка поддона акрилового, сифона с подключением к трубе канализации | шт. | 3500 |
| Установка шторок пластиковых на поддон | комплект | 2500 |
| Установка шторок стеклянных на поддон | комплект | 3000 |
| Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона квадратного, прямоугольного с экраном, с пластиковыми шторками | шт. | 5000 |
| Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона квадратного, прямоугольного с экраном, со стеклянными шторками | шт. | 5500 |
| Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона полукруглого с экраном, с пластиковыми шторками | шт. | 5500 |
| Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона полукруглого с экраном, со стеклянными шторками | шт. | 6000 |
| Установка душевой панели | шт. | 3000 |
| Установка водонагревателя накопительного до 50л | шт. | 3500 |
| Установка водонагревателя проточного (без электрики) | шт. | 2700 |
| Вентиляционные работы (демонтаж): |  |  |
| Демонтаж вентилятора канального до диаметра 150 | шт. | 250 |
| Демонтаж вентилятора настенного до диаметра 150 | шт. | 200 |
| Демонтаж венткороба потолочного металлического в сантехкабине | шт. | 300 |
| Демонтаж венткороба настенного металлического в сантехкабине | шт. | 250 |
| Вентиляционные работы (монтаж): |  |  |
| Монтаж венткороба пластикового прямоугольного в раздельном санузле (2 отвода) от вентшахты до вентиляторов, решёток | комплект | 2500 |
| Монтаж венткороба пластикового прямоугольного в совмещённом санузле (1 отвод) от вентшахты до вентилятора, решётки | комплект | 1500 |
| Монтаж венткороба пластикового круглого (2 отвода) от вентшахты до вентилятора, решётки | комплект | 2000 |
| Монтаж венткороба пластикового круглого (1 отвод) от вентшахты до вентилятора, решётки | комплект | 1500 |
| Установка вентилятора канального диаметром 100 | шт. | 1000 |
| Установка вентилятора настенного диаметром 100 | шт. | 1000 |
| Установка вентилятора настенного диаметром 120 | шт. | 1200 |
| Изготовление отверстия под установку вентилятора в реечном потолке | шт. | 400 |
| Установка вентилятора потолочного диаметром 100 | шт. | 1200 |
| Монтаж вентиляционной декоративной решётки на потолок | шт. | 400 |
| Монтаж вентиляционной декоративной решётки на стену | шт. | 300 |
| Электромонтажные работы (демонтаж) |  |  |
| Демонтаж УЗО в щитке | шт. | 250 |
| Демонтаж автомата в щитке | шт. | 100 |
| Демонтаж розетки внутренней | шт. | 150 |
| Демонтаж розетки наружной | шт. | 100 |
| Демонтаж тройного блока выключателей и розетки на стене санузел/коридор | шт. | 300 |
| Демонтаж настенного светильника в санузле | шт. | 150 |
| Демонтаж зеркала со встроенной подсветкой типа «Мойдодыр» | шт. | 300 |
| Демонтаж потолочного точечного светильника без трансформатора | шт. | 50 |
| Демонтаж потолочного точечного светильника с трансформатором | шт. | 100 |
| Электромонтажные работы (монтаж) |  |  |
| Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в бетонную стену | шт. | 4000 |
| Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в кирпичную стену | шт. | 3000 |
| Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в гипсолитовую стену | шт. | 2500 |
| Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (наружный монтаж) | шт. | 1500 |
| Установка УЗО | шт. | 800 |
| Установка автомата | шт. | 400 |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту | точка | 300 |
| Штробление стен бетонных под провод | пог. м. | 250 |
| Штробление стен кирпичных под провод | пог. м. | 200 |
| Штробление стен гипсолитовых под провод | пог. м. | 100 |
| Укладка провода до 3х2,5 в штробу, короб (кабель-канал) | пог. м. | 50 |
| Заделывание штробы с проводом алебастром | пог. м. | 50 |
| Монтаж короба (кабель-канал) электрического на бетонную стену, потолок | пог. м. | 150 |
| Монтаж короба (кабель-канал) электрического на кирпичную стену | пог. м. | 120 |
| Монтаж короба (кабель-канал) электрического на гипсолитовую стену, потолок | пог. м. | 100 |
| Прокладка провода в гофре открытым способом на клипсах, зажимах | пог. м. | 150 |
| Прокладка провода открытым способом на скобах на бетонной стене | пог. м. | 120 |
| Прокладка провода открытым способом на скобах на кирпичной стене | пог. м. | 90 |
| Прокладка провода открытым способом на скобах на гипсовой стене | пог. м. | 60 |
| Установка коробки распаячной в бетонной стене (внутренний монтаж) | шт. | 500 |
| Установка коробки распаячной в кирпичной стене (внутренний монтаж) | шт. | 400 |
| Установка коробки распаячной в гипсолитовой стене (внутренний монтаж) | шт. | 350 |
| Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж) | шт. | 300 |
| Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 250 |
| Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 200 |
| Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 150 |
| Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 50 |
| Монтаж розетки, выключателя в установочную коробку (подрозетник) | шт. | 200 |
| Установка розетки, выключателя накладной (наружный монтаж) | шт. | 250 |
| Монтаж тройного блока выключателей и розетки на стене санузел/коридор с подрозетниками (внутренний монтаж) | шт. | 1250 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 500 |
| Изготовление отверстия под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 100 |
| Установка и подключение точечного светильника | шт. | 300 |
| Установка и подключение трансформатора для точечного светильника | шт. | 200 |
| Установка и подключение терморегулятора для регулировки нагрева «теплого пола» с подрозетником (внутренний монтаж) | шт. | 800 |
| Установка и подключение датчика температуры для «тёплого пола» | шт. | 500 |
| Укладка нагревательного кабеля для «тёплого пола» в ванной комнате 1700х1700 на монтажной сетке, ленте | комплект | 2000 |
| Укладка нагревательного кабеля для «тёплого пола» в ванной комнате 1500х1350 на монтажной сетке, ленте | комплект | 1600 |
| Укладка нагревательного кабеля для «тёплого пола» в туалетной комнате 1100х850, 1050х700 на монтажной сетке, ленте | комплект | 1200 |
| Подключение зеркала со встроенными светильниками к электросети | шт. | 400 |
| Штукатурные, плиточные работы (демонтаж) |  |  |
| Демонтаж заводской плитки с бетонного порога сантехнической кабины (под дверью) | шт. | 400 |
| Демонтаж плитки (без штукатурного слоя) | кв. м. | 250 |
| Демонтаж клеевого, штукатурного слоя (при толщине слоя не более 1 см) | кв. м. | 150 |
| Демонтаж клеевого, штукатурного слоя (при толщине слоя более 1 см) | кв. м. | 100 руб/см |
| Расшивка межплиточных швов (для перезатирки) | кв. м. | 300 |
| Штукатурные, плиточные работы (укладка) |  |  |
| Грунтовка стен | кв. м. | 60 |
| Обработка стен противогрибковым составом «Антиплесень» | кв. м. | 60 |
| Оштукатуривание стен смесью «Ротбанд» (при толщине слоя не более 2-х см) под укладку плитки | кв. м. | 300 |
| Оштукатуривание стен смесью «Ротбанд» или «Универсальная М-150» (при толщине слоя более 2-х см) под укладку плитки | кв. м. | 120/см |
| Выравнивание пола «наливным полом», смесью М-150 (стяжка) под укладку плитки | кв. м. | 400 |
| Укладка плитки небольшого размера (100х100 мм) на стены | кв. м. | 900 |
| Укладка плитки на стены стандартного размера (размер плитки не превышает 250х330 мм) | кв. м. | 750 |
| Укладка плитки на стены большого размера (длина любой стороны плитки превышает 330 мм) | кв. м. | 850 |
| Укладка керамогранита на стены | кв. м. | 900 |
| Укладка бесшовной плитки на стены | кв. м. | от 1000 |
| Укладка мозаики на стены | кв. м. | от 1200 |
| Укладка мозаики на пол | кв. м. | от 1200 |
| Укладка плитки на пол, стандартного размера (размер плитки не превышает 330х330 мм) | кв. м. | 750 |
| Укладка плитки на пол по диагонали, стандартного размера (размер плитки не превышает 330х330 мм) | кв. м. | 800 |
| Укладка плитки на пол большого размера (длина любой стороны плитки превышает 330 мм) | кв. м. | 800 |
| Укладка плитки на пол большого размера по диагонали (длина любой стороны плитки превышает 330 мм) | кв. м. | 850 |
| Укладка керамогранита на пол | кв. м. | 900 |
| Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв. м. | 1000 |
| Укладка плитки на короб (высотой и шириной в одну плитку и менее) | пог. м. | 600 |
| Укладка бордюра плоского, карандаша плоского | пог. м. | 150 |
| Укладка бордюра объёмного, карандаша объёмного | пог. м. | 200 |
| Устройство порога из плитки под дверь | шт. | 1000 |
| Установка пластиковых уголков наружных, внутренних | пог. м. | 100 |
| Установка металлических (латунь) уголков наружных, внутренних | пог. м. | 150 |
| Облицовка верхней (на «потолок») части «ниши», короба плиткой | пог. м. | 1400 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов на наружный угол (2 стороны) | пог. м. | 1000 |
| Запил торцов керамогранита под 45 градусов на наружный угол (2 стороны) | пог. м. | 1400 |
| Изготовление отверстия в плитке под трубу водоснабжения | шт. | 150 |
| Изготовление отверстия в плитке под трубу канализации | шт. | 200 |
| Затирка швов | кв. м. | 100 |
| Общестроительные работы (демонтаж) |  |  |
| Демонтаж бетонного бортика (примыкание стен и пола в сантехнической кабине) | пог. м. | 350 |
| Демонтаж технического шкафа из ДСП | шт. | 500 |
| Демонтаж экрана под ванной из кирпича, блоков, ГКЛ | шт. | 1000 |
| Демонтаж сантехнической кабины в совмещенном санузле из ацеитовых листов на каркасе из металлических уголков | шт. | 6000 |
| Демонтаж сантехнической кабины в стандартном раздельном санузле: ванная комната и туалет из ацеитовых листов на каркасе из металлических уголков | шт. | 7500 |
| Демонтаж перегородки между ванной и туалетом | шт. | 2500 |
| Демонтаж двери с коробкой | шт. | 500 |
| Демонтаж зеркала навесного | шт. | 100 |
| Демонтаж аксессуаров: крючки, держатели | шт. | 50 |
| Демонтаж навесного шкафа | шт. | 200 |
| Общестроительные работы (монтаж) |  |  |
| Монтаж сантехнической кабины (стандартный совмещенный санузел) из пазогребневых влагостойких блоков «КНАУФ» 667х500х80 | шт. | 8000 |
| Монтаж сантехнической кабины (стандартный раздельный санузел: ванная комната и туалет) из пазогребневых влагостойких блоков «КНАУФ» 667х500х80 | шт. | 10000 |
| Паро - влагоизоляция стен мастикой битумной «Флэхендихт» «КНАУФ» в 2 слоя | кв.м. | 200 |
| Гидроизоляция пола мастикой «Гипердесмо» в 2 слоя в стандартном санузле совмещённом | шт. | 2000 |
| Гидроизоляция пола мастикой «Гипердесмо» в 2 слоя в стандартном санузле раздельном: ванная комната и туалет | шт. | 2500 |
| Монтаж экрана под ванну из пеноблоков | шт. | 1400 |
| Установка люка – невидимки «Оптима» в экран под ванну | шт. | 1000 |
| Установка люка накладного металлического белого цвета размером 40х40 см ревизионного в экран под ванну | шт. | 300 |
| Монтаж экрана под ванну заводского раздвижного (с подгонкой) | шт. | 1000 |
| Монтаж фальш-короба под трубу канализации высотой не более 30 см | пог. м. | 600 |
| Монтаж подиума прямоугольного под душевую кабину не более 900х900 из кирпича | шт. | 1500 |
| Монтаж подиума полукруглого под душевую кабину не более 900х900 из кирпича | шт. | 2000 |
| Монтаж технического шкафа прямого из пеноблоков (без внутр. отделки) | шт. | 3500 |
| Монтаж технического шкафа углового из пеноблоков (без внутр. отделки) | шт. | 4000 |
| Установка люка накладного металлического белого цвета ревизионного в технический шкаф | шт. | 500 |
| Установка дверцы из ЛДСП на петлях «лягушка» в технический шкаф | шт. | 1200 |
| Установка люка – невидимки «Оптима» в технический шкаф | шт. | 1700 |
| Монтаж подвесного реечного потолка в совмещённый санузел | комплект | 3000 |
| Монтаж подвесного реечного потолка в раздельный санузел: в ванную комнату и туалет | комплект | 4500 |
| Установка пенала-шкафа с креплением к стене | шт. | 800 |
| Монтаж зеркала навесного | шт. | 600 |
| Навеска зеркала-шкафа («Мойдодыр») до 80 см | шт. | 950 |
| Навеска зеркала-шкафа («Мойдодыр») более 80 см | шт. | 1400 |
| Монтаж аксессуаров: крючки, держатели | шт. | 250 - 350 |
| Монтаж навесного шкафа | шт. | 750 |
| Столярные работы (установка двери): |  |  |
| Установка коробки дверной | шт. | 1000 |
| Врезка петли | шт. | 300 |
| Навес дверного полотна | шт. | 200 |
| Врезка замка (простого) | шт. | 500 |
| Врезка замка (сложного) | шт. | 800 |
| Монтаж наличника дверного | сторона | 400 |
| Изготовление (распил) и монтаж добора-портала (расширителя) на откосы дверные | пог. м. | 300 |
| Услуги по доставке материала, выносу и вывозу мусора: |  |  |
| Поездка на рынок | поездка | 500 |
| Подъём материала, закупленного и привезённого Заказчиком | подъём | договорная |
| Закупка, доставка легковым автомобилем и подъём в квартиру малогабаритного чернового строительного, сантехнического материала | поездка | 1500 |
| Закупка, доставка автомобилем "Газель" и подъём в квартиру крупногабаритного чернового строительного, сантехнического материала | поездка | 4500 |
| Вынос мусора в контейнер, вывоз мусора (контейнер, грузчики) Субподряд | шт. | 10000 |

- Демонтажные работы производится без сохранения, если не оговорено обратное.

- В среднем, для ремонта ванны «под ключ» требуется: 2 поездки на легковом автомобиле и 1 поездка на автомобиле «Газель», а также, заказ одного контейнера для вывоза мусора.

* Стоимость работ, не вошедших в прайс-лист, оценивается мастером (прорабом) на месте ознакомления с объектом.

Стоимость комплексных сантехнических работ

Стоимость комплексных сантехнических работ в стандартных санузле: — монтаж перемычки («байпасс») на полотенцесушитель (газосварочные работы), замена основных «аварийных» кранов (вентилей) на стояке — от 10000 до 18000 рублей; — демонтаж старых труб ГВС и ХВС, канализации, сантехнических приборов — 3000 pублей; — монтаж фильтров грубой и тонкой очистки, редукторов давления, коллекторов (гребёнки) с жёстким креплением к стене — 6000 рублей; — монтаж новых труб, убранных в стены, канализации; установка и подключение ванны, смесителя с душевой рейкой, раковины со смесителем и сифоном, унитаза, подключение кухонной мойки к новым трубам водоснабжения и канализации — 25000 рублей (без водонагревателя, посудомоечной машины, биде); — демонтаж старой (ДСП) задней стенки с дверцей в туалете, монтаж новой (для укладки керамической плитки) из пеноблоков — 4000 рублей; — монтаж в санузле: в ванной комнате и туалете подвесного реечного потолка с точечными светильниками — от 4500 до 6000 рублей; — установка и подключение двух вентиляторов для принудительной вентиляции воздуха в ванной комнате и туалете — 2000 рублей (включение с общим светом); — демонтаж старой плитки (без штукатурного или клеевого слоя) — 250 рублей/кв.м.; — монтаж труб из полипропилена от шаровых кранов на стояке ГВС к полотенцесушителю — 4000 рублей; — установка водяного полотенцесушителя — 3500 рублей; — установка и подключение стиральной машины (без электрики) — 1000 рублей; — плиточные работы: выравнивание (оштукатуривание) стен и пола, укладка керамической плитки на стены и пол, затирка швов (цена зависит от метража, кол-ва декора и от степени неровности стен и пола) — от 20000 до 28000 рублей; — навес аксессуаров (крючки, полочки, держатели) — от 250 до 300 рублей/штука; — навес зеркала — 700 рублей; — навес зеркала (с подсветкой) — от 1000 до 1400 рублей. Работаем без предоплаты. Оплата производится поэтапно и только за выполненные работы. Удачного Вам ремонта!